## РГ-Р
РГ-Р
Минимальный расход, м³/ч *
Максимальный расход, м³/ч *
Минимальное изб. давление, МПа *
Максимальное изб. давление, МПа *
Условный диаметр, мм
* обязательные для заполнения поля
Минимальный рабочий расход, м³/ч
Максимальный рабочий расход, м³/ч
[3] | О | – исполнение в зависимости от метрологических характеристик: «О», «У», «2У»
[4] | Б | – конструктивное исполнение: «Б» – базовый; «К» – компактный
[6] | Л | – тип счетного механизма (направление потока): «Л» – слева направо , «П» – справа налево, «Д» – универсальный
[7] | 1 | – количество НЧ датчиков импульсов: «1», «2»
[8] | 0 | – количество ВЧ датчиков импульсов: «0», «1» (при установке счетчика вне взрывоопасной зоны)
Примечания: 1. Заполните все обязательные поля
.

## Лист2 (hidden)
| Qmin | 0 |  | Вар. DN | Исп. | Констр. | Напр. | НЧ | ВЧ
| Qmax | 0 |  | 50 | О | Б | Л | 1 | 0
| Pmin | 0 |  | 80 | У | К | П | 2 | 1
| Pmax | 0 |  | 100 | 2У |  | Д
| DN | 0 |  | 150
| Pc | 0.10132 |  | 200
| Qmin.p | 0
| Qmax.p | 0 |  | FALSE
РГ-Р
РГ-Р
[1] | #VALUE!
[2] | #VALUE! | 0
[3] | О | О
[4] | Б
[5] | #VALUE!
[6] | Л
[7] | 1
[8] | 0
Примечания:
| TRUE | 1. | 1. Нет подходящего типоразмера для заданных условий. | Нет подходящего типоразмера для заданных условий.
| FALSE |  |  | Для данных параметров недоступно исполнение "2У".
| 0 |  |  | #VALUE!
1. Заполните все обязательные поля
Примечания: 1. Заполните все обязательные поля

## Лист3 (hidden)
O | A | B | C | D | E | F | G | U
1 | G16 | 50 | 1:30 | 25 | 0.8 | -0.8 | 25
2 | G16 | 50 | 1:50 | 25 | 0.5 | -0.5 | 25
3 | G25 | 50 | 1:30 | 40 | 1.3 | -1.3 | 40 | +
4 | G25 | 50 | 1:50 | 40 | 0.8 | -0.8 | 40
5 | G25 | 50 | 1:65 | 40 | 0.6 | -0.6 | 40
6 | G25 | 50 | 1:80 | 40 | 0.5 | -0.5 | 40
7 | G40 | 50 | 1:30 | 65 | 2 | -2 | 65 | +
8 | G40 | 50 | 1:50 | 65 | 1.3 | -1.3 | 65 | +
9 | G40 | 50 | 1:65 | 65 | 1 | -1 | 65 | +
10 | G40 | 50 | 1:80 | 65 | 0.8 | -0.8 | 65
11 | G40 | 50 | 1:100 | 65 | 0.6 | -0.6 | 65
12 | G40 | 50 | 1:130 | 65 | 0.5 | -0.5 | 65
13 | G65 | 50 | 1:30 | 100 | 3 | -3 | 100 | +
14 | G65 | 50 | 1:50 | 100 | 2 | -2 | 100 | +
15 | G65 | 50 | 1:65 | 100 | 1.6 | -1.6 | 100 | +
16 | G65 | 50 | 1:80 | 100 | 1.3 | -1.3 | 100 | +
17 | G65 | 50 | 1:100 | 100 | 1 | -1 | 100 | +
18 | G65 | 50 | 1:130 | 100 | 0.8 | -0.8 | 100
19 | G65 | 50 | 1:160 | 100 | 0.6 | -0.6 | 100
20 | G65 | 50 | 1:200 | 100 | 0.5 | -0.5 | 100
21 | G65 | 50 | 1:250 | 100 | 0.4 | -0.4 | 100
22 | G100 | 80 | 1:30 | 160 | 5 | -5 | 160 | +
23 | G100 | 80 | 1:50 | 160 | 3 | -3 | 160 | +
24 | G100 | 80 | 1:65 | 160 | 2.5 | -2.5 | 160 | +
25 | G100 | 80 | 1:80 | 160 | 2 | -2 | 160 | +
26 | G100 | 80 | 1:100 | 160 | 1.6 | -1.6 | 160 | +
27 | G100 | 80 | 1:130 | 160 | 1.3 | -1.3 | 160 | +
28 | G100 | 80 | 1:160 | 160 | 1 | -1 | 160 | +
29 | G100 | 80 | 1:200 | 160 | 0.8 | -0.8 | 160
30 | G100 | 80 | 1:250 | 160 | 0.6 | -0.6 | 160
31 | G160 | 80 | 1:30 | 250 | 8 | -8 | 250 | +
32 | G160 | 80 | 1:50 | 250 | 5 | -5 | 250 | +
33 | G160 | 80 | 1:65 | 250 | 4 | -4 | 250 | +
34 | G160 | 80 | 1:80 | 250 | 3 | -3 | 250 | +
35 | G160 | 80 | 1:100 | 250 | 2.5 | -2.5 | 250 | +
36 | G160 | 80 | 1:130 | 250 | 2 | -2 | 250 | +
37 | G160 | 80 | 1:160 | 250 | 1.6 | -1.6 | 250 | +
38 | G160 | 80 | 1:200 | 250 | 1.3 | -1.3 | 250
39 | G160 | 80 | 1:250 | 250 | 1 | -1 | 250
40 | G250 | 100 | 1:30 | 400 | 13 | -13 | 400 | +
41 | G250 | 100 | 1:50 | 400 | 8 | -8 | 400 | +
42 | G250 | 100 | 1:65 | 400 | 6 | -6 | 400 | +
43 | G250 | 100 | 1:80 | 400 | 5 | -5 | 400 | +
44 | G250 | 100 | 1:100 | 400 | 4 | -4 | 400 | +
45 | G250 | 100 | 1:130 | 400 | 3 | -3 | 400 | +
46 | G250 | 100 | 1:160 | 400 | 2.5 | -2.5 | 400 | +
47 | G250 | 100 | 1:200 | 400 | 2 | -2 | 400
48 | G250 | 100 | 1:250 | 400 | 1.6 | -1.6 | 400
49 | G400 | 100 | 1:30 | 650 | 20 | -20 | 650 | +
50 | G400 | 100 | 1:50 | 650 | 13 | -13 | 650 | +
51 | G400 | 100 | 1:65 | 650 | 10 | -10 | 650 | +
52 | G400 | 100 | 1:80 | 650 | 8 | -8 | 650 | +
53 | G400 | 100 | 1:100 | 650 | 6.5 | -6.5 | 650 | +
54 | G400 | 100 | 1:130 | 650 | 5 | -5 | 650 | +
55 | G400 | 100 | 1:160 | 650 | 4 | -4 | 650 | +
56 | G400 | 100 | 1:200 | 650 | 3 | -3 | 650
57 | G400 | 100 | 1:250 | 650 | 2.5 | -2.5 | 650
58 | G400 | 150 | 1:30 | 650 | 20 | -20 | 650 | +
59 | G400 | 150 | 1:50 | 650 | 13 | -13 | 650 | +
60 | G400 | 150 | 1:65 | 650 | 10 | -10 | 650 | +
61 | G400 | 150 | 1:80 | 650 | 8 | -8 | 650 | +
62 | G400 | 150 | 1:100 | 650 | 6.5 | -6.5 | 650 | +
63 | G400 | 150 | 1:130 | 650 | 5 | -5 | 650
64 | G400 | 150 | 1:160 | 650 | 4 | -4 | 650
65 | G650 | 150 | 1:30 | 1000 | 33 | -33 | 1000 | +
66 | G650 | 150 | 1:50 | 1000 | 20 | -20 | 1000 | +
67 | G650 | 150 | 1:65 | 1000 | 16 | -16 | 1000 | +
68 | G650 | 150 | 1:80 | 1000 | 12 | -12 | 1000 | +
69 | G650 | 150 | 1:100 | 1000 | 10 | -10 | 1000 | +
70 | G650 | 150 | 1:130 | 1000 | 8 | -8 | 1000
71 | G650 | 150 | 1:160 | 1000 | 6 | -6 | 1000
72 | G1000 | 200 | 1:30 | 1600 | 53 | -53 | 1600 | +
73 | G1000 | 200 | 1:50 | 1600 | 32 | -32 | 1600 | +
74 | G1000 | 200 | 1:65 | 1600 | 24 | -24 | 1600 | +
75 | G1000 | 200 | 1:80 | 1600 | 20 | -20 | 1600 | +
76 | G1000 | 200 | 1:100 | 1600 | 16 | -16 | 1600 | +
77 | G1000 | 200 | 1:130 | 1600 | 12 | -12 | 1600
78 | G1000 | 200 | 1:160 | 1600 | 10 | -10 | 1600
O | A | B | C | D | E | F | G | U | 0 | - мин. подходящий Ду
[6 empty] | >0 | >0
O | A | B | C | D | E | F | G |  | 0 | - кол-во подх. записей с указанным Ду
[6 empty] | >0 | >0
O | A | B | C | D | E | F | G | U | 0 | - номер первой подходящей записи без 2У
|  | 0 |  |  |  | >0 | >0
O | A | B | C | D | E | F | G | U | 0 | - номер первой подходящей записи с 2У
|  | 0 |  |  |  | >0 | >0 | +
O | A | B | C | D | E | F | G | U |  | - нужная запись
0
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!